Задание.  Конденсатор  с утечкой

# 11 класс

Оборудование:	«серый	ящик»,	мультиметр, секундомер.

Схема «cepoгo ящика» приведена на рисунке.

Резистор	Л,	последовательно	соединённый	с

«полупробитым»	конденсатором	ёмкостью	С	и сопротивлением утечк»	.

Задание:

'--   - - - - - - -  - - - - - - -

- C	с     '

А	В

i

Определить значения Л, Л и С элементов cepoгo ящика.  Оцените  погрешность полученных значений.

Указание  1:  в  мультиметре   имеется   встроенная   батарейка   с  фиксированной   ЭДС.  В режиме омметра прибор измеряет падение напряжениЯ Ux на неизвестном резисторе Л, и на дисплее отображает значение Ях Ux. Все измерения омметром рекомендуется проводить в одном диапазоне «2M» (два мегаОма).

Указание 2: внугреннее сопротивление мультиметра в режиме амперметра много меньше сопротивлений Л и , а в режиме вольтметра — может быть  сравнимо  по  порядку величины с сопротивлением утечки.

# Рекомендации организаторам

Содержимое серого «ящика» не должно быть видно участникам тура. Номиналы элементов следует закрасить или стереть. Резисторы с конденсатором можно поместить в пластмассовую коробку (например, мыльницу или, в крайнем случае, коробок из-под спичек, который нужно тщательно заклеить со всех сторон). Желательно, на коробке разместить выходные клеммы.

- Сопротивление резистора Л   50 -100 кОм.	р

- Сопротивление утечки моделируется резистором с 400 — 500 кОм, подключенным параллельно конденсатору.

- Емкость конденсатора С 350 — 400 мкФ (используйте электролитический конденсатор, так  как  обычный  конденсатор  такой ёмкости,

как правило, имеет внушительные размеры и стоит дороже).

- Секундомер — желательна модель с памятью промежуточных этапов.

- Мультиметр (у которого не должно быть режима измерения ёмкости, модель типа М-830В).

Эквивалентная схема «cepoгo ящика» (конденсатор с утечкой + резистор Л), подключенного к омметру «Н» показана на рисунке.

Возможное решение

Метод №  1 (По скорости заряда  конденсатора)

  - Эквивалентная схема «cepoгo ящика» (конденсатор с утечкой + резистор Л), подключенного к омметру «П» показана на рисунке.

  - Снимаем зависимость Л(/) показаний омметра от времени (см. таблицу).

В начальный момент времени Us —— 0 и омметр показывает сопротивление Л(0) = Л.

При малых временах, когда напряжение  на конденсаторе мало, практически весь ток омметра идёт через конденсатор:

Гуденко А.

При этом напряжение на конденсаторе изменяется по закону:

Uc — Q/C	tIolC.

Начальный участок зависимости Л(/) показаний омметра от времени имеет вид:

Л(I) = Л + //С.

По начальному участку зависимости Л(I) (см. график) определяем Л и С, а также их погрешности.

Примечание. Емкость электролитического конденсатора зависит от частоты и принимает максимальное значение на низких частотах. В связи с  этим  измеренное  в  работе значение емкости конденсатора может отличаться в большую сторону от значения, указанного на корпусе.

| Показания омметра от времени Л(/) |  |
| --- | --- |
| 50 | 0 |
| 80 | 12 |
| 100 | 20,7 |
| 120 | 30,3 |
| 140 | 40,3 |
| 160 | 50,2 |
| 180 | 61,2 |
| 200 | 72,5 |
| 220 | 84,8 |
| 240 | 97,6 |
| 260 | 111,6 |
| 280 | 126,6 |
| 300 | 142,7 |
| 320 | 161,0 |
| 340 | 181,5 |
| 360 | 204,8 |
| 380 | 233,1 |
| 400 | 266,3 |
| 420 | 310,1 |
| 440 | 371,5 |
| 460 | 482,0 |
| 470 | 606,1 |
| 475 |  |

При больших временах конденсатор полностью заряжен, и весь ток идёт через сопротивление   с, а показания омметра стремятся к константе (см. график)

Следовательно, сопротивление утечки:

500

30

300

X0

100

100	Ю0	300	30	500	600	Ю0

Метод  N•. 2 (По скорости  разряда конденсатора)

- Эквивалентная схема «серого ящика» (конденсатор с утечкой Лс + резистор Л), подключенного к омметру «П» показана на рисунке.

- Перед измерениями разряжаем конденсатор. Для этого замыкаем выходы «cepoгo ящика» мультиметром в режиме амперметра и дожидаемся нулевых показаний прибора.

- Переходим в режим омметра и измеряем сопротивление в начальный момент времени Л(0) = Л. По истечении времени Т 10 минут, когда показания омметра практически перестают изменяться (конденсатор полностью заряжен) измеряем Л(m) = + dc. Сопротивление Лс находим по формуле: Rc —— R( ) — Л(0).

- Переключаем мультиметр в режим амперметра и снимаем зависимость показаний амперметра от времени I(t). Начальный участок этой зависимости имеет вид

I(t) ——/o(1 — t/RIIC), где 1/RII  —— 1/R + 1/Rc).

Касательная   к  начальному   участку  зависимости   I(t)  отсекает   на  оси  абсцисс  (ось t)

величину т = RIIC ---+ G — T/RII.

# Система оценивания:

- Предложен метод определения искомых величин (теория)      2 балла

- Заполнена таблица Л(/)	3 балла

- Построен график Л(t) — оформлены оси, правильно выбран масштаб, правильно нанесены экспериментальные точки и проведена гладкая кривая	3 балла

- Определено значение Л	2 балла

а) числовое значение попало в 10% ворота	2 балла

6) числовое значение попало в 20% ворота	1 балл

- Определено значение С	2 балла

а) числовое значение попало в 10% ворота		2 балла б) числовое значение попало в 20% ворота	1 балл

- Определено значение dc

а) числовое значение попало в 10% ворота б) числовое значение попало в 20% ворота

- Корректно оценена погрешность Я,	с и С

2 балла

2 балла

1 балл

I балл